## PLANTILLA DE PRESUPUESTO
ESTIMACION DE COSTOS
Obra: IPESA HYDRO
Presupuesto:
Fecha:
Dirección: Torre central. Av. Camino real
Area: 375 m2
N° | Descripción | Recinto | O/A | Cant | Und | Precio (USD) | Total
Trabajos preliminares | Trabajos Preliminares
1 | Trazo y Replanteo. |  |  | 375 | M2 |  | 0
2 | Protecciones de baños |  |  | 1 | GL |  | 0
3 | Eliminación de desmonte |  |  | 1 | GL |  | 0
4 | Transporte de materiales y herramientas |  |  | 1 | GL |  | 0
5 | Acarreo vertical de materiales durante todo el proceso de obra |  |  | 1 | GL |  | 0
6 | Protecciones en espacios comunes y aberturas |  |  | 1 | GL |  | 0
7 | Protección de pisos con cartón corrugado |  |  | 1 | GL |  | 0
8 | Protección de vidrios en fachada con plástico. h: 1.20 m |  |  | 1 | GL |  | 0
9 | Suministro de andamiajes y escaleras |  |  | 1 | GL |  | 0
10 | Seguridad de Obra |  |  | 1 | GL |  | 0
11 | Prevencionista |  |  | 1 | GL |  | 0
12 | Póliza CAR |  |  | 1 | GL |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Obras Civiles
13 | Poyos de concreto |  |  | 3.35 | ML |  | 0
14 | Picados y cortes en el contrapiso para instalación de tuberías eléctricas y sanitarias |  |  | 1 | GL |  | 0
15 | Colocación de enchapes de paredes de coffees. Incluye pegamento, considerar Chema blanco flexible. |  |  | 5.5 | M2 |  | 0
16 | Pases sanitarios en losa |  |  | 1 | U |  | 0
17 | Resane de bordes de losa por pases con diamantina |  |  | 1 | GL |  | 0
18 | Colocación de enchapes de pisos y zócalos de baños. Incluye pegamento, considerar Chema blanco flexible. Por cambio de ubicación de puerta |  |  | 10 | M2 |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Tabiques
19 | T1 - Tabique simple placa blanca (estándar) con aislación 12 kg/m3, e: 12 cm, h: hasta losa |  |  | 174.9714 | M2 |  | 0
20 | T3 - Tabique simple placa verde (hidrófuga) con aislación 12 kg/m3, e: 12 cm, h: hasta losa. |  |  | 21.9967 | M2 |  | 0
21 | T4 - Tabique simple placa roja (ignífuga) con aislación 12 kg/m3, e: 12 cm, h: hasta losa. |  |  | 18 | M2 |  | 0
22 | T9 - Tabique una cara placa blanca (estándar) con aislación 12 kg/m3, e: 8,25 cm, h: hasta losa. |  |  | 7.5 | M2 |  | 0
23 | Buña perfil "Z" en encuentro con otros materiales (mampostería, hormigón, etc.) o tabiques de otro color |  |  | 153.036 | ML |  | 0
24 | Suministro de Refuerzo interior de madera para TVs, muebles aéreos, extintores, etc. |  |  | 1 | GL |  | 0
25 | Suministro e instalación de sikaboom para tapar pases. Espuma de poliuretano. |  |  | 1 | GL |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Cielorrasos
26 | Cielorraso de drywall simple placa blanca (estándar) sin aislación. Incluye refuerzos de madera para luminarias, tabiques y/o puertas de cristal |  |  | 95 | M2 |  | 0
27 | D1 - Dintel simple placa blanca (estándar) con aislación 12 kg/m3, e: 12 cm |  |  | 19.2 | M2 |  | 0
28 | Dintel para cambio de alturas entre cielorrasos. |  |  | 42 | ML |  | 0
29 | Cajón cortinero perimetral de drywal |  |  | 62 | ML |  | 0
30 | Borde recto de placa de yeso regular de 1/2" para encajonar baldosas o cambio de altura |  |  | 47 | ML |  | 0
31 | Registros en cielorraso |  |  | 4 | U |  | 0
32 | Nicho para luminarias |  |  | 3.6 | ML |  | 0
33 | Cielorraso modular desmontable. Modelo Giorgian borde recto de 2'x2', Marca Armstrong |  |  | 78.1 | M2 |  | 0
34 | Instalacion de cielorraso modular desmontable. |  |  | 71 | M2 |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Limpieza de Obra
35 | Limpieza de obra diaria. |  |  | 1 | GL |  | 0
36 | Limpieza final de obra |  |  | 1 | GL |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Pavimentos
37 | Alfombra modular. MARCA SHAW CONTRACT MODULAR, IMPORTADO DE REINO UNIDO MODELO NOOK TILE (5T229), COLOR COBBLESTONE (26515) BALDOSA 50 CMS X 50 CMS |  |  | 194.9491 | M2 |  | 0
38 | Alfombra modular. MARCA SHAW CONTRACT MODULAR, IMPORTADO DE REINO UNIDO MODELO NOOK TILE (5T229), COLOR STONEGATE (26760) BALDOSA 50 CMS X 50 CMS |  |  | 79.979 | M2 |  | 0
39 | Colocación de alfombra en rollo. Incluye pegamento sin olor. |  |  | 267 | M2 |  | 0
40 | Perfil de Transición. |  |  | 25.8117 | ML |  | 0
41 | Zócalo de MDF pintado con al duco color blanco, borde recto. Incluye colocación. |  |  | 285.6 | ML |  | 0
42 | Piso vinilico en Baldosa Vinil antiestàtico ARMSTRONG Medintone Diamond Freesia Pearl |  |  | 11.996 | M2 |  | 0
43 | Piso vinilico en Baldosa Vinil antiestàtico FORBO Sphera Element Yellow 19 Green |  |  | 50 | M2 |  | 0
44 | Piso vinilico en Baldosa Vinil antiestàtico FORBO Sphera Element Navy 21 |  |  | 50 | M2 |  | 0
45 | Piso vinilico en Baldosa Vinil antiestàtico FORBO Sphera Element Teal 25 |  |  | 50 | M2 |  | 0
46 | Colocación de piso vinílico en baldosa. Incluye pegamento y cordones de soldadura |  |  | 76.44 | M2 |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Pintura y Revestimientos
47 | Empaste y pintura color blanco tipo latex premium, para tabiques |  |  | 608 | M2 |  | 0
48 | Empaste y pintura color blanco tipo latex antihongos, para cielorrasos. |  |  | 104 | M2 |  | 0
49 | Pintura para pizarra |  |  | 28 | M2 |  | 0
50 | Enchape de porcelanato 60x60 en paredes, incluye pegamento y fragua Modelo similar al existente, por cambio de ubicación de puertas de baños |  |  | 12 | M2 |  | 0
51 | Enchape de porcelanato en paredes Modelo argenta o similar |  |  | 5.3 | M2 |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Mármoles y Granitos
52 | Mesada de granito pulido con terminación de faldon simple pulida. Incluye calado y pegado de lavatorio. Modelo sal y pimienta |  |  | 3.7 | ML |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Carpinterías y Cristales
53 | Puerta de 1 hoja con marco de madera 3" x 1" y hoja de puerta enchapada en MDF, pintada al duco. Incluye 03 bisagras marca Yale. Medidas:0.90m x 2.40m |  |  | 4 | U |  | 0
54 | Puerta de 1 hoja con marco de madera 3" x 1" y hoja de puerta enchapada en MDF, pintada al duco. Incluye 03 bisagras marca Yale. Medidas:0.80m x 2.40m |  |  | 1 | U |  | 0
55 | Tope para puerta, tipo media luna en acero inoxidable |  |  | 5 | U |  | 0
56 | Repintado de puertas existentes. y mantenimiento. |  |  | 7 | U |  | 0
57 | Marco de puerta |  |  | 2 | U |  | 0
58 | Mampara de cristal templado 10 mm, estructura de perfilería tipo U de aluminio natural. H:2.40m |  |  | 36.7 | M2 |  | 0
59 | Puerta de cristal templado incoloro 10 mm, batiente con pivot libre, tirador y cerradura. Medidas:0.80m x 2.40m |  |  | 2 | U |  | 0
60 | Puerta de cristal templado incoloro 10 mm, batiente con pivot libre, tirador y cerradura. Medidas:0.90m x 2.40m |  |  | 4 | U |  | 0
61 | Puerta de cristal templado incoloro 10 mm, batiente con pivot libre, tirador y cerradura. Medidas:1.00m x 2.40m |  |  | 1 | U |  | 0
62 | Tope en media luna para puerta de cristal. |  |  | 7 | U |  | 0
63 | Cristal templado de 10mm incoloro en encuentros con vidrios de fachadas |  |  | 2 | U |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Iluminación
64 | Panel Led 40W 1200X300- 4000K 7015073 LEDVANCE |  |  | 16 | U |  | 0
65 | Panel Led 54W 1200x600 4000K 7016567 LEDVANCE |  |  | 2 | U |  | 0
66 | Panel Led 40W 600X600- 4000K 7015070 LEDVANCE |  |  | 3 | U |  | 0
67 | Downlight de suspender INSERT SLIM 18W/840 Red G2 7014197 LEDVANCE |  |  | 11 | U |  | 0
68 | Luminaria WT066C CW LED18 L600 PSU FW PHILIPS |  |  | 3 | U |  | 0
69 | Luminaria ILO alum 4K 27.9W LED TC-0451-BLA, ILO pendant kit TC-0452- BLA FORLIGHT |  |  | 23 | U |  | 0
70 | Luminaria colgante decorativa Apollo LED white pend Light 1x10W LED 41228/31/LO PHILIPS |  |  | 5 | U |  | 0
71 | Luminaria de emergencia Marca Opalux o similar |  |  | 6 | U |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Gráfica y Señalización
72 | Vinilo de diseño aplicado mamparas y puertas de vidrio |  |  | 10.1 | M2 |  | 0
73 | Logo corporativo en MDF pintado. |  |  | 1 | U |  | 0
74 | Señalética foto luminiscentes |  |  | 1 | GL |  | 0
75 | Señaléticas de salida led |  |  | 2 | U |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Electricidad y Cableado Estructurado
76 | Tablero de Distribución |  |  | 1 | U |  | 0
77 | Tableros Cómputo TSI |  |  | 1 | U |  | 0
78 | Alimentadores para Tablero de Distribucion |  |  | 1 | GL |  | 0
79 | Alimentadores para Tablero de computo |  |  | 1 | GL |  | 0
80 | Tubería conduit EMT de 35mm, 40mm y 50mm |  |  | 1 | GL |  | 0
81 | Caja de pase |  |  | 1 | GL |  | 0
82 | Salida para luminaria en techo |  |  | 65 | U |  | 0
83 | Salida para interruptor unipolar simple incluye interruptor Bticino Matix blanco |  |  | 13 | U |  | 0
84 | Salida para interruptor unipolar doble incluye interruptor Bticino Matix blanco. |  |  | 9 | U |  | 0
85 | Salida para tomacorriente bipolar c/l.t. doble en pared para uso comercial incluye tomacorriente marca Bticino color blanco |  |  | 104 | U |  | 0
86 | Salida para tomacorriente bipolar c/l.t. doble a prueba de agua, incluye tomacorriente hidrobox |  |  | 2 | U |  | 0
87 | Salida para tomacorriente bipolar c/l.t. doble en techo para computo para luz de emergencia y salida luminosa. |  |  | 7 | U |  | 0
88 | Salida de fuerza para equipo de aire acondicionado |  |  | 12 | U |  | 0
89 | Salida para termostato (solo canalizacion) |  |  | 11 | U |  | 0
90 | Interruptor de 16A incluye caja micropragma de 2 polos adosado en techo para matenimiento de Fan coil. |  |  | 11 | U |  | 0
91 | Salida de fuerza para extractor |  |  | 1 | U |  | 0
92 | Salida de fuerza para inyector |  |  | 1 | U |  | 0
93 | Salida de fuerza para CACI |  |  | 1 | U |  | 0
94 | Salida de fuerza para Comunicaciones |  |  | 1 | U |  | 0
95 | Instalación de luminarias |  |  | 71 | U |  | 0
96 | Bandeja eléctrica tipo lisa ranurada incluye curvas y cable 1 x 16mm2 Cu desnudo para aterramiento de bandeja |  |  | 1 | GL |  | 0
97 | Bandeja de comunicaciones tipo lisa ranurada incluye curvas y cable 1 x 25mm2 Cu desnudo para aterramiento de bandeja |  |  | 1 | GL |  | 0
98 | Canalización para comunicaciones |  |  | 1 | GL |  | 0
99 | Canalización para detección de alarma |  |  | 1 | GL |  | 0
100 | Canalización para control de acceso |  |  | 1 | GL |  | 0
101 | Caja pop up empotrada en piso, incluye tomacorriente marca Legrant |  |  | 1 | U |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Aire Acondicionado y Ventilación
102 | Fan coil de expansion directa ,Marca Lennox Capacidad: 24,000 BTU/h Electricidad: 220V-1F-60Hz |  |  | 4 | U |  | 0
103 | Cassette de expansion directa Marca Lennox o Gree según stock Capacidad: 60,000 BTU/h Electricidad: 220V-3F-60Hz |  |  | 1 | U |  | 0
104 | Cassette de expansion directa Marca Lennox o Gree según stock Capacidad: 24,000 BTU/h Electricidad: 220V-1F-60Hz |  |  | 4 | U |  | 0
105 | Bomba de condensado Little Giant ,220v/1ph/60Hz |  |  | 6 | U |  | 0
106 | Materiales para equipos de climatización de expansion directa (hasta 5 tr ) : tuberias y accesorios de cobre , aislamiento térmico tipo armaflex, visores de liquido, filtros secadores,separador de aceite, sistema de amortiguamiento por medio de tags de neoprene de 1/2" de espesor, bases metálicas de las unidades condensadoras fabricada en ángulo de fierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8",soldadura,gas refrigerante,cable de interconexión sistema eléctrico evaporador/condensador ,accesorios de PVC -SAP de 3/4" . |  |  | 1 | GBL |  | 0
107 | Montaje de equipos de expansión directa, tuberias y accesorios de cobre , aislamiento térmico tipo armaflex, visores de liquido, filtros secadores,separador de aceite, sistema de amortiguamiento por medio de tags de neoprene de 1/2" de espesor, bases metálicas de las unidades condensadoras fabricada en ángulo de fierro de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8",soldadura,gas refrigerante,cable de interconexión sistema eléctrico evaporador/condensador ,accesorios de PVC -SAP de 3/4" . |  |  | 1 | GBL |  | 0
108 | Ductos metálicos de fierro galvanizado incluye lana de vidrio, difusores y rejillas |  |  | 1 | GBL |  | 0
109 | Instalación de ductos y rejillas de inyección y retorno |  |  | 1 | GBL |  | 0
110 | Ventilador heliconectrifugo TD-1300,220 V/1Ph/60Hz, Marca S&P incluye ductos metalicos, |  |  | 1 | GBL |  | 0
111 | Instalación de ductos y rejillas de extracción. |  |  | 1 | GBL |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Instalación Sanitaria y Artefactos Sanitarios
112 | Distribución de agua fría, suministro y colocación de tuberías de desagüe, abastecimiento en PVC, puntos de desagües de Aire Acondicionado, pruebas hidráulicas y manométricas, colocación de accesorios. Incluye: materiales de sanitarias |  |  | 1 | GL |  | 0
113 | Programación, puesta en marcha del sistema y capacitación operativa |  |  | 1 | GL |  | 0
114 | Lavadero simple de acero inox.(incluye válvula) |  |  | 2 | U |  | 0
115 | Grifería monocomando para mesada |  |  | 2 | U |  | 0
116 | Instalacion de aparatos sanitarios incluye accesorios de fijación. |  |  | 4 | U |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Detección y Extinción de incendios
117 | Panel de alarma de incendio convencional Mircon FA-106R |  |  | 1 | U |  | 0
118 | Batería 12v 7 AMPER. |  |  | 2 | U |  | 0
119 | Sensor de humo Convencional MIRCOM |  |  | 24 | U |  | 0
120 | Sensor de Temperatura Convencional MIRCOM |  |  | 1 | U |  | 0
121 | Estación manual MIRCOM |  |  | 3 | U |  | 0
122 | Luz estroboscópica MIRCOM |  |  | 3 | U |  | 0
123 | Mano de obra, programación e instrucción |  |  | 1 | GL |  | 0
124 | Rociador tipo pendent |  |  | 22 | U |  | 0
125 | Rociador tipo UP RIGHT |  |  | 20 | U |  | 0
126 | Embellecedor |  |  | 22 | U |  | 0
127 | Detector de flujo de 2"Ø, POTTER. |  |  | 2 | U |  | 0
128 | Válvula de flujo de prueba y drenaje con visor 1",GIACOMINI |  |  | 2 | U |  | 0
129 | Manómetro 0-300 PSI ,ASHCROFT |  |  | 2 | U |  | 0
130 | Válvula de 03 vías 1/4", NIBCO. |  |  | 2 | GL |  | 0
131 | Tuberías de acero sch40 ASTM A53, de 2.1/2", 2", 1.1/2", 1.1/4" y 1" x 6.0 m |  |  | 1 | GL |  | 0
132 | Montaje e instalación de sistemas de agua contraincendios. incluye parada sistema bombeo, vaciado sistema, desarme, reparación (pintura, limpieza, etc.), prueba, llenado sistema, y purga aire en cañerías |  |  | 1 | GL |  | 0
133 | Accesorios ranurados, ranurados rígidos y roscados con certificación UL y FM: Incluye codo ranurado 90°, reducción concéntrica ranurada, acople ranurado, Tee roscado de, codo roscado, reducción bushing, tee reductora y salidas soldables |  |  | 1 | GL |  | 0
134 | Pintado de tuberías con pintura epoxica |  |  | 1 | GL |  | 0
135 | Material menudo: teflón, adex, Waype, lijas, discos de corte y desbaste, pernos, etc. |  |  | 1 | GL |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
| Seguridad y Control de acceso |  |  |  |  | 18.75
136 | Lectocontrolador Proximidad + Biometrica. . RFID, 125 Khz, ProxPoint Plus, HID |  |  | 1 | U |  | 0
137 | KT-1-PCB, one door IP controller PCB with Metal Cabinet |  |  | 1 | U |  | 0
138 | Fuente DE 12V 2A, relevador electrónico |  |  | 1 | U |  | 0
139 | Cerradura electromagnetica de 300Lb |  |  | 2 | U |  | 0
140 | Soporte para cerradura electromagnética tipo U |  |  | 2 | U |  | 0
141 | Pulsador de salida |  |  | 1 | U |  | 0
142 | Pulsador de salida de emergencia |  |  | 1 | U |  | 0
143 | 3 Pulsador de salida en counter |  |  | 1 | U |  | 0
144 | Controlador de asistencia |  |  | 1 | U |  | 0
145 | Cableado UTP |  |  | 1 | U |  | 0
146 | Accesorios para instalación |  |  | 1 | GL |  | 0
147 | Mano de obra, programación e instrucción |  |  | 1 | GL |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Mobiliario Especial
148 | Counter de recepcion con estructura de madera y enchape de MDF pintado en acrilico y cajonera de melamine. |  |  | 1 | GBL |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Mobiliario Complementario
149 | Butaca |  |  | 2 | U |  | 0
150 | Mesa de centro de fabricacion nacional |  |  | 1 | U |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Mural
Mural
Subtotal
MOBILIARIO DE LINEA
31 | Mesa de Directorio |  |  | 1 | U |  |  | 0
48 | Escritorio Gerencia |  |  | 1 | U |  |  | 0
49 | Credenza A Gerencia |  |  | 1 | U |  |  | 0
50 | Credenza B Gerencia |  |  | 1 | U |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
MUEBLERIA ESPECIAL
52 | Mueble de coffee mueble bajo con estructura y puertas de melamine. L 2.15m |  |  | 2 | U |  |  | 0
53 | Mueble de coffee mueble bajo con estructura y puertas de melamine. L 1.20m |  |  | 1 | U |  |  | 0
54 | Lockers de Melamina mueble bajo con estructura y puertas de melamine. L 2.80 m |  |  | 1 | U |  |  | 0
55 | Lockers de Melamina mueble bajo con estructura y puertas de melamine. L 3.20 m |  |  | 1 | U |  |  | 0
58 | Mueble de guardado L: 0.65 m |  |  | 1 | U |  |  | 0
59 | Mesa rectangular para plotter/ mesa de corte |  |  | 1 | U |  |  | 0
60 | Celosía de madera cachimbo |  |  | 1 | U |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Mobiliario Complementario
61 | Mesa para laptop Estructura metálica de tubo cuadrado con tablero de melamina 18mm 0.35m x 0.45m x 0.65m |  |  | 1 | U |  | 0
62 | Sofá de fabricacion nacional |  |  | 2 | U |  | 0
63 | Pouf de fabricacion naciona |  |  | 3 | U |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Sillas
66 | Silla de visita Sevilla |  |  | 17 | U |  |  | 0
S/N | Sillas para Directorio |  |  | 10 | U |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal | 0
Note on B78: userih-092019: CUANTAS MANOS